## část A
Příloha č. 2 - Dodávka laboratorních pipet pro vybraný projekt OP VaVpI - reg. č. CZ.1.05/3.1.00/10.0214, JCTT
Část A
Níže uvedené parametry jsou stanoveny jako minimální požadované
Technické parametry plnění | Počet ks | Návrh zadavatele* | Nabízené zboží (značka a typ) | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH
Laboratorní pipety s nastavitelným objemem, ergonomické, s jednoduchým nastavením objemu, pružným dolním kónusem, ovládáním odhazovače samostatným prvkem a kompatibilní se špičkami Finntip a stojánky Finnpipette: |  | Sada Finnpipette "Good-laboratory-pipetting", kód 4701060, Finnpipette F1 GLP-KIT-4 (3 pipety 2 μl až 1 000 μl), CE marked, ThermoFisher Scientific
Pipeta, adjustabilní 2-20 μl | 1 |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Pipeta, adjustabilní 20 - 200 μl | 1 |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Pipeta, adjustabilní 100 - 1 000 μl | 1 |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Špičky 1-200 μl | 1000 ks (1 balení) | Finntip, kód 94060320 | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Špičky 50-1200 μl | 1000ks (1 balení) | Finntip, kód 94060720 | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
|  |  | Cena celkem bez DPH | 0
|  |  | 21% DPH | 0
|  |  | Cena celkem vč. DPH | 0

## část B
Příloha č. 2 - Dodávka laboratorních pipet pro vybraný projekt OP VK - reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0032, Postdok_BIOGLOBE
Níže uvedené parametry jsou stanoveny jako minimální požadované
Technické parametry plnění | Počet ks | Návrh zadavatele* | Nabízené zboží (značka a typ) | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH
sada 3 pipet + 1 automatická pipeta s nastavitelným objemem včetně stojanu, plně autoklávovatelné bez nutnosti rekalibrace, možnost výměny filtrů zabraňujících kontaminaci pipety i vzorku, ergonomická konstrukce (RSI), mechanismus blokace nastaveného objemu, nastavitelný odhazovač, kalibrační nástroj. |  | Biohit
Automatická pipeta, s nastavitelným objemem 0,1 – 3 μl | 1 | Biohit | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Pipeta, adjustabilní 0,5 – 10 μl | 1 | Biohit | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Pipeta, adjustabilní 10 – 100 μl | 1 | Biohit | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Pipeta, adjustabilní 100 – 1000 μl | 1 | Biohit | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Stojan na 6 pipet kompatibilní s mLINE, Proline Plus and Proline pipetami | 1 | Biohit | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
|  |  | Cena celkem bez DPH | 0
|  |  | 21% DPH | 0
|  |  | Cena celkem vč. DPH | 0

## část C
Příloha č. 2 - Dodávka laboratorních pipet pro vybraný projekt OP VK - reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0032, Postdok_BIOGLOBE
Níže uvedené parametry jsou stanoveny jako minimální požadované
Technické parametry plnění | Počet ks | Návrh zadavatele* | Nabízené zboží (značka a typ) | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH
Jednokanálové pipety s plynule nastavitelným objemem s rozsahy: plně autoklávovatelné, UV rezistentní, kompatibilita se špičkami a stojánky Eppendorf, zabezpečena možnost servisního seřízení pipet.
Pipeta, adjustabilní 0,5-10 μl | 1 |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Pipeta, adjustabilní 20-200 μl | 1 |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Pipeta, adjustabilní 100-1000 μl | 1 |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
|  |  | Cena celkem bez DPH | 0
|  |  | 21% DPH | 0
|  |  | Cena celkem vč. DPH | 0

## část D
Příloha č. 2 - Dodávka laboratorních pipet pro vybraný projekt OP VK - reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0032, Postdok_BIOGLOBE
Níže uvedené parametry jsou stanoveny jako minimální požadované
Technické parametry plnění | Počet ks | Návrh zadavatele* | Nabízené zboží (značka a typ) | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH
Jednokanálové pipety s plynule nastavitelným objemem; kompatibilní se špičkami a stojánky Gilson; zámek nastavení objemu.
Pipeta, adjustabilní 2 - 20 μl | 1 | Pipetman P20 | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Pipeta, adjustabilní 20 - 100 μl | 1 | Pipetman P100 | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Pipeta, adjustabilní 50 - 200μl | 1 | Pipetman P200 | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Pipeta, adjustabilní 200 - 1000μl | 1 | Pipetman P1000 | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
|  |  | Cena celkem bez DPH | 0
|  |  | 21% DPH | 0
|  |  | Cena celkem vč. DPH | 0

## část E
Příloha č. 2 - Dodávka laboratorních pipet pro vybraný projekt OP VK - reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0032, Postdok_BIOGLOBE
Níže uvedené parametry jsou stanoveny jako minimální požadované
Technické parametry plnění | Počet ks | Návrh zadavatele* | Nabízené zboží (značka a typ) | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH
Jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 500 - 5000 µl, uzamykatelné nastavení pipetovacího objemu, ergonomicky tvarovaná opěrka pro prsty, autoklávovatelná. Kompatibilní se špičkami a stojánky Transferpette. | 1 | Transferpette S | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
|  |  | Cena celkem bez DPH | 0
|  |  | 21% DPH | 0
|  |  | Cena celkem vč. DPH | 0

## část F
Příloha č. 2 - Dodávka laboratorních pipet pro vybraný projekt OP VK - reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0032, Postdok_BIOGLOBE
Níže uvedené parametry jsou stanoveny jako minimální požadované
Technické parametry plnění | Počet ks | Návrh zadavatele* | Nabízené zboží (značka a typ) | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH
Digitální byreta s následujícími parametry: kroky titrace: 10 µl, rozsah: 0,01 ml do 50 ml, přesnost obsahu: 0,2 % absolutní přesnost; 0,1 standardní odchylka, vyměnitelné plastické části z vysoce inertních fluorových plastů. Obousměrné komunikační rozhraní RS232 pro připojení software LiquiSoft a sledování průběhu práce na PC. | 1 | Byreta digitální Solarus 50 ml | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
|  |  | Cena celkem bez DPH | 0
|  |  | 21% DPH | 0
|  |  | Cena celkem vč. DPH | 0

## část G
Příloha č. 2 - Dodávka laboratorních pipet pro vybraný projekt OP VK - reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0032, Postdok_BIOGLOBE
Níže uvedené parametry jsou stanoveny jako minimální požadované
Technické parametry plnění | Počet ks | Návrh zadavatele* | Nabízené zboží (značka a typ) | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH
Jednokanálové pipety s nastavitelným objemem s níže uvedenými rozsahy, ergonomické, plně autoklávovatelné, UV rezistentní, kompatibilita se špičkami a stojánky Eppendorf, zabezpečena možnost servisního seřízení pipet a kalibrace.
Pipeta, adjustabilní 0,1-2,5 μl, přesnost při středním objemu 1,25 μl ± 2,5 % | 1 |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Pipeta, adjustabilní 2-20 μl, přesnost při středním objemu 10 μl ± 1,2 % | 1 |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Pipeta, adjustabilní 20-200 μl, přesnost při středním objemu 100 μl ± 1,0 % | 1 |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Pipeta, adjustabilní 100-1000 μl, přesnost při středním objemu 500 μl ± 1,0 % | 1 |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
|  |  | Cena celkem bez DPH | 0
|  |  | 21% DPH | 0
|  |  | Cena celkem vč. DPH | 0