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Příloha č. 5 - Příprava specifických komponent pro vývoj multiuživatelské analytické platformy Metabolite Mapper

Technická specifikace předmětu zakázky

Předmětem zakázky je příprava specifických komponent pro vývoj multiuživatelské analytické platformy Metabolite Mapper v rámci podpořeného případu Multiuživatelská platforma pro analytické a datové služby - 2013-2-klastr projektu JCTT (Jihočeské univerzitní a akademické centrum transferu technologií, registrační číslo projektu:CZ.1.05/3.1.00/10.0214) podpořeného z OP VaVpI.
Bližší popis poptávaných komponent analytické platformy (zakázka):

	Předmět zakázky
	Předpokládaný způsob dodávky
	Množství

	Úprava spektrometru pro instalaci analytické platformy

Instalace a dodávka PICI
	Inženýrská úprava zařízení design a úprava dávkovacícho zařízení, iontové komory, rozvodů plynu, řízeného oplachu  
	1 ks

	Kompozitní složka na bázi modifikovaného oxykarbonyl chloridu s přírodními izotopy

Financování expertních syntetických a čistících operací, forma DPP

Nákup náhradní ion volume pro GC-MS
	Chemický design, syntéza, purifikace, způsob skladování, bezpečnostní list
	50 g

	Kompozitní složka na bázi modifikovaného oxykarbonyl chloridu s značeným izotopem 13C

Nákup 13C2-EtOH, 50 g
	Chemická syntéza, purifikace
	50 g


Komponenty budou dodavatelem připraveny ve spolupráci se zadavatelem a následně dodány. 

Komponenty budou použity k přípravě analytické platformy a testování softwarového nástroje „Metabolite Mapper“, který je určen k automatickému zpracování dat generovaných hmotnostními spektrometry. 

[image: image1.png]